## Presupuesto
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE CALLE 72 No. 11 - 86 BOGOTA DC
CONSTRUCCIÓN OBRAS ADECUACIONES GENERALES ESPACIOS SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD: CUBIERTA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS PISCINA, BATERÍAS SANITARIAS EDIFICIO P Y COCINA DEL RESTAURANTE
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
ÍTEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL
1.00 | CUBIERTA DE LA PISCINA
1.01 | DESMONTE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, EN TEJAS TRANSLÚCIDAS, TRASIEGO AL SITIO DE DISPOSICIÓN. | M2 | 815 | 4500 | 3667500
1.02 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA, REFUERZO EN LOS SITIOS DONDE SE REQUIERA E INSTALACIÓN DE CORTAVIENTOS FALTANTES. INCLUYE SOLDADURAS Y MATERIALES NECESARIOS. | M2 | 815 | 6000 | 4890000
1.03 | PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO (CERCHAS, CORREAS CANALES). | M2 | 815 | 7000 | 5705000
1.04 | AJUSTE DE CANAL Y/O ARREGLOS NECESARIOS PARA CORREGIR LAS FILTRACIONES | ML | 78 | 20000 | 1560000
1.05 | ARREGLO FLANCHES CONTRA CULATAS, REINSTALACIÓN Y/O SUMINISTRO EN LOS SITIOS DONDE SE REQUIERA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE AGUA LLUVIA. | ML | 120 | 18000 | 2160000
1.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA, INCLUYE: TEJA DE DE LONGITUDES ACORDES CON LAS MEDIDAS Y DESPIECES REALIZADOS EN OBRA, CABALLETE LISO SOBRE CUMBRERA, PERNOS O FIJACIONES Y LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN DETERMINADA. | M2 | 815 | 80000 | 65200000
1.07 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA. | M2 | 800 | 1200 | 960000
| COSTO DIRECTO INSTALACIÓN CUBIERTA PISCINA |  |  |  | 84142500
2.00 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA PISCINA
2.01 | MANEJO DEL AGUA DE LA PISCINA PARA SELLAR LA SALIDA Y EVITAR DESOCUPARLA. | GBL | 1 | 400000 | 400000
2.02 | EXCAVACIONES, REGATAS Y/O DEMOLICIONES, PARA EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE. | GBL | 1 | 750000 | 750000
2.03 | DESMONTE, DE VÁLVULAS Y TUBERÍA SUJETAS A CAMBIO. | GBL | 1 | 550000 | 550000
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE TUBERÍA PVC 4" DE PRESIÓN - PAVCO, INCLUYE LIMPIADOR Y SOLDADURA. CODOS, UNIONES Y ADAPTADORES MACHOS; DE 4" A PRESIÓN. | ML | 24 | 105000 | 2520000
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO TOYO DE 4" EN BRONCE. | UND. | 1 | 750000 | 750000
2.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS BRIDAS 4" HD, INCLUYE BRIDAS ROSCADAS DE 4" , EMPAQUES DE 4" PARA BRIDAS, Y TORNILLERÍA DE 5/8 X 2-1/2" | UND. | 4 | 950000 | 3800000
2.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO BRIDADO 4" HD, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UND. | 1 | 750000 | 750000
2.08 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. | GBL. | 1 | 400000 | 400000
| COSTO DIRECTO INSTALACIÓN HIDRÁULICA PISCINA |  |  |  | 9920000
3.00 | BATERÍAS SANITARIAS EDIFICIO P
ACTIVIDADES PRELIMINARES
3.01 | DEMOLICION DE ENCHAPE EN CRISTANAC EXISTENTE | M2 | 104.1 | 6500 | 676650
3.02 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS EXISTENTES | M2 | 38.53 | 6500 | 250445
3.03 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE | M2 | 38.53 | 4000 | 154120
3.04 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIAS | UN | 27 | 18000 | 486000
3.05 | DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS | M2 | 35.64 | 11000 | 392040
3.06 | DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 4 | 4000 | 16000
3.07 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES | UN | 4 | 15000 | 60000
3.08 | DEMOLICION DE MURO (DE 0.25 A 0.40) | M2 | 2 | 25000 | 50000
PAÑETES Y PISOS BASES
3.09 | PAÑETE 1:4 PARA MUROS | M2 | 120.54 | 15000 | 1808100
3.10 | PAÑETE 1:4 PARA MUROS | ML | 24.108 | 8500 | 204918
3.11 | ALISTADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE PISOS E= 0,02 | M2 | 38.53 | 25050 | 965176.5
ENCHAPES
3.12 | ENCHAPE DE MUROS MACEDONIA 43X 25 COLOR BLANCO | M2 | 104.1 | 50000 | 5205000
3.13 | PORCELANATO FORMATO 60X60 COLOR POR DEFINIR | M2 | 38.53 | 63000 | 2427390
ACABADOS
3.14 | ESTUCO MAS 3 CAPAS DE PINTURA VINILO BLANCO ANTIBACTERIAL. | M2 | 144.648 | 10000 | 1446480
3.15 | CIELO RASO PLANO EN DRY WALL INCLUYE ESTRUCTURA, PERFORACIONES PARA LUMINARIAS, TERMINACION Y PINTURA 3 CAPAS VINILO BLANCO. | M2 | 38.53 | 65000 | 2504450
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN GRANITO PULIDO, INCLUYE REMATES LATERALES, SALPICADERO Y SOPORTADO CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. | ML | 10.5 | 561000 | 5890500
CARPINTERIA MADERA
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADAS, INCLUYE MARCO EN MADERA Y ACABADO FINAL | UN | 4 | 375000 | 1500000
3.18 | DESMONTE Y REINSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA | UN | 4 | 30000 | 120000
CARPINTERIA METALICA
3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE. | M2 | 35.64 | 460000 | 16394400
3.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR METALICO ELECTRICO CON ASPAS PLASTICAS DE 8" | UN | 4 | 65000 | 260000
DOTACION BATERIAS SANITARIAS
3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA BALTICA CON FLUXOMETRO TIPO ANTIVANDALICO | UN | 12 | 790000 | 9480000
3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA DE MESA TIPO ANTIVANDALICA CON RESPCTIVO DESAGUE Y SIFON. | UN | 13 | 350000 | 4550000
3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA. | UN | 4 | 700000 | 2800000
3.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO PLANO BICELADO SIN TALLA DE 4MM | M2 | 6.9 | 45000 | 310500
3.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO JUMBO | UN | 4 | 80000 | 320000
3.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR JABÓN SPRAY | UN | 4 | 80000 | 320000
3.27 | SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS TIPO BOTÓN, CARCAZA METÁLICA | UN | 4 | 420000 | 1680000
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3.28 | REVISION Y SONDEOS DE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE (MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO) | GLO | 1 | 350000 | 350000
3.29 | ADECUACION DE SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" | UN | 2 | 35000 | 70000
3.30 | ADECUACION DE SALIDA SANITARIA DE 2" | UN | 2 | 45000 | 90000
INSTALACIONES ELECTRICAS
3.31 | SALIDA PUNTO DE ILUMINACION | UN | 20 | 45000 | 900000
3.32 | SUMINSTRO E INSTALACION DE BALA DE EMPOTRAR CON DOBLE BOMBILLO AHORRADOR | UN | 20 | 135000 | 2700000
3.33 | SALIDA PUNTO INTERRUPTOR LUMINARIA | UN | 4 | 45000 | 180000
3.34 | SALIDA PUNTO CONEXIÓN SECAMANOS ELECTRICO | UN | 4 | 75000 | 300000
3.35 | SALIDA PUNTO CONEXIÓN EXTRACTOR ELECTRICO DE AIRE | UN | 4 | 45000 | 180000
3.36 | SENSOR DE TECNOLOGIA MUTIPLE 360º A INSTALAR EN TECHO | UN | 4 | 450000 | 1800000
3.37 | SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI CON POLO A TIERRA PARA INSTALAR EN CANALETA | UN | 4 | 85000 | 340000
ASEO
3.38 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 38.53 | 2500 | 96325
| COSTO DIRECTO BATERÍAS SANITARIAS EDIFICIO P |  |  |  | 67278494.5
4.00 | ADECUACIONES EN LA COCINA
DEMOLICIONES
4.01 | PISO COCINA | M2 | 118.36 | 6000 | 710160
4.02 | PISO ALISTAMIENTO | M2 | 10 | 6000 | 60000
4.03 | ENCHAPE MUROS COCINA | M2 | 141.07 | 6000 | 846408
4.04 | ENCHAPE MUROS ALISTAMIENTO | M2 | 21.49 | 6000 | 128934
4.05 | MEDIA CAÑA EXISTENTE | ML | 67.23 | 3000 | 201690
4.06 | DESMONTE DE VENTANA COCINA | UND | 2 | 30000 | 60000
4.07 | DESMONTE DE MARCOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 3 | 12000 | 36000
PISOS BASE Y RESANES
4.08 | ALISTADO DE PISO 0,04 | M2 | 128.36 | 18600 | 2387496
4.09 | PAÑETE MUROS | M2 | 97.53 | 14500 | 1414246
4.10 | RESANES DE VIGAS Y COLUMNAS | ML | 260 | 8000 | 2080000
ENCHAPES
4.11 | PISO COCINA, MIKONOS ARD BLANCO, 33,8 X 33,8 | M2 | 118.36 | 52500 | 6213900
4.12 | PISO ALISTAMIENTO, MIKONOS ARD BLANCO, 33,8 X 33,8 | M2 | 10 | 52500 | 525000
4.13 | MUROS AREA COCINA EGEO DE 25 X 35 BLANCO | M2 | 141.07 | 40000 | 5642720
4.14 | MUROS AREA ALISTAMIENTO EGEO DE 25 X 35 BLANCO | M2 | 21.49 | 40000 | 859560
4.15 | MUROS AREAS COCINA Y ALISTAMIENTO EGEO DE 25 X 35 BLANCO | ML | 32.51 | 25000 | 812785
4.16 | MEDIA CAÑA PISO COCINA Y ALISTAMIENTO | M2 | 67.23 | 40000 | 2689200
4.17 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA MUROS | M2 | 68.43 | 18000 | 1231740
4.18 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA MUROS | ML | 260 | 11000 | 2860000
CIELO RASO
4.19 | COCINA, ALISTAMIENTO Y FRUVER, EN PVC JUNTA PERDIDA | M2 | 152.2 | 60000 | 9132000
4.20 | BODEGA, EN DRYWALL | M2 | 7 | 75000 | 525000
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
4.21 | MANTENIMIENTO REDES HIDRO-SANITARIAS | UND | 1 | 200000 | 200000
CARPINTERIA METALICA
4.22 | VENTANA METALICA COCINA EN ALUMINIO + VIDRIO | M2 | 8.24 | 190000 | 1564650
4.23 | INSTALACION DE MARCOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 3 | 25000 | 75000
4.24 | REJAS DE CARCAMOS DE PISO | ML | 15 | 40000 | 600000
4.25 | REJILLAS DE SIFON DE PISO 3" | UND | 5 | 15000 | 75000
4.26 | DUCTO DE PROTECCION TUBERIAS DE REDES | ML | 2.5 | 85000 | 212500
4.27 | SUMINISTRO E INSTALACION REJA TIPO BANCO BAJO CUBIERTA | M2 | 138.36 | 45000 | 6226200
INSTALACIONES ELECTRICAS
4.28 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 14 | 5000 | 70000
4.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS | UND | 26 | 105000 | 2730000
4.30 | PUNTO INTERRUPTORES LUMINARIAS | UND | 6 | 45000 | 270000
4.31 | TOMAS ELECTRICAS GFCI | UND | 10 | 50000 | 500000
4.32 | ACOMETIDA Y TOMA ELECTRICA PARA EXTRACTORES | UND | 1 | 250000 | 250000
VARIOS
4.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PLASTICAS VERTICALES | UND | 2 | 150000 | 300000
4.34 | ASEO GENERAL DE OBRA | GLB | 1 | 351000 | 351000
4.35 | DESMONTE Y REINSTALACION DE MARMITAS EN ACERO INOX. | UND | 5 | 80000 | 400000
4.36 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PARRILLAS ASADORAS | UND | 3 | 70000 | 210000
4.37 | DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTUFAS A GAS | UND | 3 | 70000 | 210000
4.38 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLOS | UND | 2 | 30000 | 60000
4.39 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS DOBLES | UND | 4 | 50000 | 200000
4.40 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS TIRPLES | UND | 1 | 70000 | 70000
4.41 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS DOBLE CON TRAMPA DE GRASAS | UND | 1 | 100000 | 100000
4.42 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PORTA REJILLAS EN ACERO INOX | UND | 2 | 30000 | 60000
4.43 | DESMONTE Y REINSTALACION DE MESONES EN ACERO INCOX. | UND | 4 | 10000 | 40000
4.44 | DESMONTE Y REINSTALACION DE MESON CON BAÑO MARIA INTERNO | UND | 1 | 200000 | 200000
4.45 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS AUTOMATICO | UND | 1 | 80000 | 80000
4.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR ELECTRICO 20" ASPAS PLASTICAS | UND | 2 | 400000 | 800000
4.47 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CAMPANA EXTRACTORA | UND | 1 | 1000000 | 1000000
| COSTO DIRECTO ADECUACIONES EN LA COCINA |  |  |  | 55271189
SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 216612183.5
| ADMINISTRACION | (A) | 15% |  | 32491827.525
| IMPREVISTOS | (I) | 5% |  | 10830609.175
| UTILIDAD | (U) | 5% |  | 10830609.175
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  | 1732897.468
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 55885943.343
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  | 272498126.843
NOMBRE PROPONENTE
FIRMA PROPONENTE

## Proforma
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE CALLE 72 No. 11 - 86 BOGOTA DC
CONSTRUCCIÓN OBRAS ADECUACIONES GENERALES ESPACIOS SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD: CUBIERTA E INSTALACIONES HIDRÁULICAS PISCINA, BATERÍAS SANITARIAS EDIFICIO P Y COCINA DEL RESTAURANTE
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
ÍTEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL
1.00 | CUBIERTA DE LA PISCINA
1.01 | DESMONTE DE LA CUBIERTA EXISTENTE, EN TEJAS TRANSLÚCIDAS, TRASIEGO AL SITIO DE DISPOSICIÓN. | M2 | 815 |  | 0
1.02 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA, REFUERZO EN LOS SITIOS DONDE SE REQUIERA E INSTALACIÓN DE CORTAVIENTOS FALTANTES. INCLUYE SOLDADURAS Y MATERIALES NECESARIOS. | M2 | 815 |  | 0
1.03 | PINTURA PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO (CERCHAS, CORREAS CANALES). | M2 | 815 |  | 0
1.04 | AJUSTE DE CANAL Y/O ARREGLOS NECESARIOS PARA CORREGIR LAS FILTRACIONES | ML | 78 |  | 0
1.05 | ARREGLO FLANCHES CONTRA CULATAS, REINSTALACIÓN Y/O SUMINISTRO EN LOS SITIOS DONDE SE REQUIERA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE AGUA LLUVIA. | ML | 120 |  | 0
1.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA, INCLUYE: TEJA DE DE LONGITUDES ACORDES CON LAS MEDIDAS Y DESPIECES REALIZADOS EN OBRA, CABALLETE LISO SOBRE CUMBRERA, PERNOS O FIJACIONES Y LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN DETERMINADA. | M2 | 815 |  | 0
1.07 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA. | M2 | 800 |  | 0
| COSTO DIRECTO INSTALACIÓN CUBIERTA PISCINA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA PISCINA
2.01 | MANEJO DEL AGUA DE LA PISCINA PARA SELLAR LA SALIDA Y EVITAR DESOCUPARLA. | GBL | 1 |  | 0
2.02 | EXCAVACIONES, REGATAS Y/O DEMOLICIONES, PARA EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE. | GBL | 1 |  | 0
2.03 | DESMONTE, DE VÁLVULAS Y TUBERÍA SUJETAS A CAMBIO. | GBL | 1 |  | 0
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE TUBERÍA PVC 4" DE PRESIÓN - PAVCO, INCLUYE LIMPIADOR Y SOLDADURA. CODOS, UNIONES Y ADAPTADORES MACHOS; DE 4" A PRESIÓN. | ML | 24 |  | 0
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO TOYO DE 4" EN BRONCE. | UND. | 1 |  | 0
2.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS BRIDAS 4" HD, INCLUYE BRIDAS ROSCADAS DE 4" , EMPAQUES DE 4" PARA BRIDAS, Y TORNILLERÍA DE 5/8 X 2-1/2" | UND. | 4 |  | 0
2.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO BRIDADO 4" HD, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UND. | 1 |  | 0
2.08 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. | GBL. | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO INSTALACIÓN HIDRÁULICA PISCINA |  |  |  | 0
3.00 | BATERÍAS SANITARIAS EDIFICIO P
ACTIVIDADES PRELIMINARES
3.01 | DEMOLICION DE ENCHAPE EN CRISTANAC EXISTENTE | M2 | 104.1 |  | 0
3.02 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS EXISTENTES | M2 | 38.53 |  | 0
3.03 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE | M2 | 38.53 |  | 0
3.04 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIAS | UN | 27 |  | 0
3.05 | DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS | M2 | 35.64 |  | 0
3.06 | DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 4 |  | 0
3.07 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES | UN | 4 |  | 0
3.08 | DEMOLICION DE MURO (DE 0.25 A 0.40) | M2 | 2 |  | 0
PAÑETES Y PISOS BASES
3.09 | PAÑETE 1:4 PARA MUROS | M2 | 120.54 |  | 0
3.10 | PAÑETE 1:4 PARA MUROS | ML | 24.108 |  | 0
3.11 | ALISTADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE PISOS E= 0,02 | M2 | 38.53 |  | 0
ENCHAPES
3.12 | ENCHAPE DE MUROS MACEDONIA 43X 25 COLOR BLANCO | M2 | 104.1 |  | 0
3.13 | PORCELANATO FORMATO 60X60 COLOR POR DEFINIR | M2 | 38.53 |  | 0
ACABADOS
3.14 | ESTUCO MAS 3 CAPAS DE PINTURA VINILO BLANCO ANTIBACTERIAL. | M2 | 144.648 |  | 0
3.15 | CIELO RASO PLANO EN DRY WALL INCLUYE ESTRUCTURA, PERFORACIONES PARA LUMINARIAS, TERMINACION Y PINTURA 3 CAPAS VINILO BLANCO. | M2 | 38.53 |  | 0
3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN GRANITO PULIDO, INCLUYE REMATES LATERALES, SALPICADERO Y SOPORTADO CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. | ML | 10.5 |  | 0
CARPINTERIA MADERA
3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADAS, INCLUYE MARCO EN MADERA Y ACABADO FINAL | UN | 4 |  | 0
3.18 | DESMONTE Y REINSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA | UN | 4 |  | 0
CARPINTERIA METALICA
3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE. | M2 | 35.64 |  | 0
3.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR METALICO ELECTRICO CON ASPAS PLASTICAS DE 8" | UN | 4 |  | 0
DOTACION BATERIAS SANITARIAS
3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA BALTICA CON FLUXOMETRO TIPO ANTIVANDALICO | UN | 12 |  | 0
3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA DE MESA TIPO ANTIVANDALICA CON RESPCTIVO DESAGUE Y SIFON. | UN | 13 |  | 0
3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA. | UN | 4 |  | 0
3.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO PLANO BICELADO SIN TALLA DE 4MM | M2 | 6.9 |  | 0
3.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO JUMBO | UN | 4 |  | 0
3.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR JABÓN SPRAY | UN | 4 |  | 0
3.27 | SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS TIPO BOTÓN, CARCAZA METÁLICA | UN | 4 |  | 0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3.28 | REVISION Y SONDEOS DE TUBERIA SANITARIA EXISTENTE (MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO) | GLO | 1 |  | 0
3.29 | ADECUACION DE SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" | UN | 2 |  | 0
3.30 | ADECUACION DE SALIDA SANITARIA DE 2" | UN | 2 |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
3.31 | SALIDA PUNTO DE ILUMINACION | UN | 20 |  | 0
3.32 | SUMINSTRO E INSTALACION DE BALA DE EMPOTRAR CON DOBLE BOMBILLO AHORRADOR | UN | 20 |  | 0
3.33 | SALIDA PUNTO INTERRUPTOR LUMINARIA | UN | 4 |  | 0
3.34 | SALIDA PUNTO CONEXIÓN SECAMANOS ELECTRICO | UN | 4 |  | 0
3.35 | SALIDA PUNTO CONEXIÓN EXTRACTOR ELECTRICO DE AIRE | UN | 4 |  | 0
3.36 | SENSOR DE TECNOLOGIA MUTIPLE 360º A INSTALAR EN TECHO | UN | 4 |  | 0
3.37 | SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI CON POLO A TIERRA PARA INSTALAR EN CANALETA | UN | 4 |  | 0
ASEO
3.38 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 38.53 |  | 0
| COSTO DIRECTO BATERÍAS SANITARIAS EDIFICIO P |  |  |  | 0
4.00 | ADECUACIONES EN LA COCINA
DEMOLICIONES
4.01 | PISO COCINA | M2 | 118.36 |  | 0
4.02 | PISO ALISTAMIENTO | M2 | 10 |  | 0
4.03 | ENCHAPE MUROS COCINA | M2 | 141.07 |  | 0
4.04 | ENCHAPE MUROS ALISTAMIENTO | M2 | 21.49 |  | 0
4.05 | MEDIA CAÑA EXISTENTE | ML | 67.23 |  | 0
4.06 | DESMONTE DE VENTANA COCINA | UND | 2 |  | 0
4.07 | DESMONTE DE MARCOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 3 |  | 0
| PISOS BASE Y RESANES |  |  |  | 0
4.08 | ALISTADO DE PISO 0,04 | M2 | 128.36 |  | 0
4.09 | PAÑETE MUROS | M2 | 97.53 |  | 0
4.10 | RESANES DE VIGAS Y COLUMNAS | ML | 260 |  | 0
| ENCHAPES |  |  |  | 0
4.11 | PISO COCINA, MIKONOS ARD BLANCO, 33,8 X 33,8 | M2 | 118.36 |  | 0
4.12 | PISO ALISTAMIENTO, MIKONOS ARD BLANCO, 33,8 X 33,8 | M2 | 10 |  | 0
4.13 | MUROS AREA COCINA EGEO DE 25 X 35 BLANCO | M2 | 141.07 |  | 0
4.14 | MUROS AREA ALISTAMIENTO EGEO DE 25 X 35 BLANCO | M2 | 21.49 |  | 0
4.15 | MUROS AREAS COCINA Y ALISTAMIENTO EGEO DE 25 X 35 BLANCO | ML | 32.51 |  | 0
4.16 | MEDIA CAÑA PISO COCINA Y ALISTAMIENTO | M2 | 67.23 |  | 0
4.17 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA MUROS | M2 | 68.43 |  | 0
4.18 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA MUROS | ML | 260 |  | 0
| CIELO RASO |  |  |  | 0
4.19 | COCINA, ALISTAMIENTO Y FRUVER, EN PVC JUNTA PERDIDA | M2 | 152.2 |  | 0
4.20 | BODEGA, EN DRYWALL | M2 | 7 |  | 0
| INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  | 0
4.21 | MANTENIMIENTO REDES HIDRO-SANITARIAS | UND | 1 |  | 0
| CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
4.22 | VENTANA METALICA COCINA EN ALUMINIO + VIDRIO | M2 | 8.24 |  | 0
4.23 | INSTALACION DE MARCOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 3 |  | 0
4.24 | REJAS DE CARCAMOS DE PISO | ML | 15 |  | 0
4.25 | REJILLAS DE SIFON DE PISO 3" | UND | 5 |  | 0
4.26 | DUCTO DE PROTECCION TUBERIAS DE REDES | ML | 2.5 |  | 0
4.27 | SUMINISTRO E INSTALACION REJA TIPO BANCO BAJO CUBIERTA | M2 | 138.36 |  | 0
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
4.28 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 14 |  | 0
4.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS HERMETICAS | UND | 26 |  | 0
4.30 | PUNTO INTERRUPTORES LUMINARIAS | UND | 6 |  | 0
4.31 | TOMAS ELECTRICAS GFCI | UND | 10 |  | 0
4.32 | ACOMETIDA Y TOMA ELECTRICA PARA EXTRACTORES | UND | 1 |  | 0
| VARIOS |  |  |  | 0
4.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PLASTICAS VERTICALES | UND | 2 |  | 0
4.34 | ASEO GENERAL DE OBRA | GLB | 1 |  | 0
4.35 | DESMONTE Y REINSTALACION DE MARMITAS EN ACERO INOX. | UND | 5 |  | 0
4.36 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PARRILLAS ASADORAS | UND | 3 |  | 0
4.37 | DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTUFAS A GAS | UND | 3 |  | 0
4.38 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS SENCILLOS | UND | 2 |  | 0
4.39 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS DOBLES | UND | 4 |  | 0
4.40 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS TIRPLES | UND | 1 |  | 0
4.41 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS DOBLE CON TRAMPA DE GRASAS | UND | 1 |  | 0
4.42 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PORTA REJILLAS EN ACERO INOX | UND | 2 |  | 0
4.43 | DESMONTE Y REINSTALACION DE MESONES EN ACERO INCOX. | UND | 4 |  | 0
4.44 | DESMONTE Y REINSTALACION DE MESON CON BAÑO MARIA INTERNO | UND | 1 |  | 0
4.45 | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAPLATOS AUTOMATICO | UND | 1 |  | 0
4.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR ELECTRICO 20" ASPAS PLASTICAS | UND | 2 |  | 0
4.47 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CAMPANA EXTRACTORA | UND | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO ADECUACIONES EN LA COCINA |  |  |  | 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION | (A) |  |  | 0
| IMPREVISTOS | (I) |  |  | 0
| UTILIDAD | (U) |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |  | 0
NOMBRE PROPONENTE
FIRMA PROPONENTE