## Hoja1
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROFORMA No. 5
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT: |  | FECHA:
CONTACTO: |  | TELÉFONO:
OFERTA ECONÓMICA
ITEM | ERGOESPIRÓMETRO DE ESCRITORIO MODELO METALYZER 3B que incluye: | CANT | Valor Unitario sin IVA | Valor del IVA (19%) | VALOR TOTAL
1 | . Sistema para pruebas cardiopulmonares Metalyzer 3B (R3) . Sensor de flujo reutilizable. . Sensor de FC Polar H10 . Un Micro adaptador BT . Cable USB 3 metros . Set de máscaras reutilizables (1 talla XS, 2 talla S, 1 talla M) . Set de soporte para mascara por talla (Talle XS, talla M, talla S) . 2 Líneas de muestra de Nafion (2 metros) . Adaptador de Voltaje . Software Metasoft Studio (Licencias: Evaluación del rendimiento, programador de ejercicio, Metabolismo energético para CPET, asistente de interpretación de diagramas de Wasserman, Espirometría en reposo, determinación de frecuencia metabólica basal y en reposo) . Kit de Calibración (Válvula de gas por demanda, 1 jeringa de calibración de e litros, 1 botella de calibración de 1 litro, 1 soporte para bala de calibración) . Electrocardiógrafo cardio 300BT acumulator . Monitor de Presión arterial Metronik BL-6 . Módulo de Saturación de oxigeno BT Nonin WristOx2 3150 | 1 |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA |  |  |  | 0
Nota: El equipo y sus componentes deben tener garantía de mínimo 1 año.