## Hoja1
PROFORMA No. 5
PROPUESTA ECONÓMICA – 400 PUNTOS
“ADECUACIONES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL”
ITEM. | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | REPARACION MURO PERIMETRAL PORTERIA 3
1.1 | Demolición de muro y columnas de ladrillo macizo. Incluye cerramiento y disposición de escombros. | M3 | 9.6
1.2 | Zapata en hormigón armado de 3,000 psi, 70*70*50 cm. Acero de refuerzo según diseño. | M3 | 1
1.3 | Construcción de muro en ladrillo prensado, perforado a la vista. | M2 | 24
1.4 | Suministro e instalación de dovelas internas en hormigón armado de 3,000 psi. Acero de refuerzo según diseño | ML | 38
1.5 | Viga de amarre superior de hormigón armado de 3.000 psi Acero de refuerzo según diseño. | ML | 12
1.6 | Reparación cerca eléctrica | ML | 18
2 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA AUDIOVISUALES
2.1 | Mantenimiento y limpieza de viga canal (Incluye andamio y retiro de escombros) | ml | 26
2.2 | Impermeabilización de la viga canal con sikafill 10 años o similar | ml | 26
2.3 | Impermeabilización de culatas con manto asfaltico | ml | 26
2.4 | Retiro e instalación de flanches nuevos de 35 cm. De ancho, incluye impermeabilización y pintura | ml | 26
2.5 | Retiro manto existente deteriorado, limpieza y alistamiento de la placa e impermeabilización de cubierta mediante la aplicación de manto asfáltico | m2 | 40
2.6 | Suministro e instalación de cielo rasos en PVC, incluye estructura de soporte y accesorios para su acabado final | m2 | 60
2.7 | Suministro e instalación lámparas Panel LED de 18 Watt. de sobreponer (Redonda) incluye accesorios y arreglos a las conexiones eléctricas para su correcta instalación. | Un. | 10
3 | IMPERMEABILIZACION DE MURO COSTADO ORIENTAL DEL GIMNASIO
3.1 | Mantenimiento y limpieza de viga canal (Incluye andamio y retiro de escombros) | ml | 22
3.2 | Impermeabilización de la viga canal con sikafill 10 años o similar | ml | 22
3.3 | Impermeabilización de culatas . Incluye reposición de manto asfaltico deteriorado. | ml | 22
3.4 | limpieza de ladrillo, ambas caras | m2 | 320
3.5 | Retiro y reposición de mortero de pega de los ladrillos del muro ambas caras | m2 | 320
3.6 | Impermeabilización de muro con sika imper muro costado oriental del gimnasio por ambas caras. | m2 | 320
3.7 | Pintura del muro cara interna | m2 | 160
4 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DEPOSITO DEL GIMNASIO
4.1 | Instalación de flanches metálicos de 35 cm. De ancho. Incluye impermeabilización y pintura | ml | 22
4.2 | Impermeabilización de cubierta mediante la aplicación de manto asfáltico | m2 | 40
5 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA SEGUNDO PISO DE BACHILLERATO COSTADO OCCIDENTAL
5.1 | Impermeabilización de cubierta mediante la aplicación de manto asfáltico | m2 | 20
5.2 | Retiro e instalación de flanches metálicos de 35 cm. De ancho. Incluye impermeabilización y pintura | ml | 10
5.3 | Desmonte de vigueta prefabricada | m2 | 2.5
6 | CUBIERTA DE TALLERES
6.1 | Desmonte de cubierta en teja de fibrocemento tipo canaleta 45 y canal en lamina mas elementos de soporte, incluye materiales, equipo, mano de obra, retiro y disposicion final de materiales desmontados de acuerdo a la normativa ambiental vigente en el territorio nacional. | m2 | 229.448
6.2 | Estructura en Perfil C Gr50 150 x 50 x 2.0mm | ml | 127.2
6.3 | Suministro e instalación de Cubierta termoacústica con alma en acero, con protección UV y capa interior en polietileno de alta densidad incluye anclajes, amarres y demás accesorios para su correcta instalación | m2 | 207.048
6.4 | Suministro e Instalación de flanches de 0,30x0,30m en lámina galvanizada Cal. 22 | m2 | 22.4
6.5 | Suministro e instalación de Cubierta trapezoidal translucida en policarbonato, con protección UV incluye anclajes, amarres y demás accesorios para su correcta instalación | m2 | 22.4
6.6 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Cal. 22 desarrollo 0,60, incluye soportes en plátina Hr Cal 1/8", anclajes, amarres y demás accesorios para su correcta instalación | ml | 21.2
6.7 | Suministro e instalacion de bajantes nuevas en tuberia PVC Aguas lluvias 4" | ml | 10
7 | CIELORASOS SALA DE PROFESORES
7.1 | Retiro y disposición de cielorasos existentes | m2 | 198
7.2 | Cieloraso en estructura de aluminio de autoensamble y lámina de acrílico | M2 | 198
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
Los ítems incluyen suministro e instalación a todo costo, así mismo lo requerido para dar cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
Firma
Nombre Rep Legal
C.C.: